## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-17 00:00:00 至 2025-09-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.010 | 8.62 | 8.74 | 8.81 | 9.534 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0
01~02时 | 0.009 | 8.57 | 8.71 | 8.78 | 13.365 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0
02~03时 | 0.010 | 8.62 | 8.71 | 8.77 | 11.798 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0
03~04时 | 0.006 | 8.55 | 8.67 | 8.72 | 9.092 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0
04~05时 | 0 | 8.54 | 8.64 | 8.71 | 7.682 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0
05~06时 | 0 | 8.47 | 8.59 | 8.66 | 5.095 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0
06~07时 | 0 | 8.41 | 8.58 | 8.64 | 7.495 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0070 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0
07~08时 | 0 | 8.48 | 8.58 | 8.68 | 12.236 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0
08~09时 | 0.003 | 8.61 | 8.7 | 8.81 | 14.969 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0
09~10时 | 1.259 | 8.74 | 8.8 | 8.86 | 20.865 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0.001
10~11时 | 12.147 | 8.78 | 8.82 | 8.85 | 17.02 | 0.201 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0073 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.142 | 0.014
11~12时 | 13.913 | 8.81 | 8.84 | 8.86 | 8.724 | 0.121 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.303 | 0.004 | 1.394 | 0.019
12~13时 | 13.973 | 8.82 | 8.85 | 8.88 | 10.625 | 0.147 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.442 | 0.006 | 1.396 | 0.02
13~14时 | 4.269 | 8.77 | 8.84 | 8.9 | 15.004 | 0.064 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.461 | 0.002 | 1.397 | 0.006
14~15时 | 1.072 | 8.83 | 8.88 | 8.94 | 14.39 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.128 | 0 | 1.375 | 0.001
15~16时 | 0.744 | 8.81 | 8.88 | 8.93 | 13.249 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0.001
16~17时 | 0.815 | 8.79 | 8.87 | 8.93 | 11.32 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0.001
17~18时 | 0.495 | 8.73 | 8.86 | 8.92 | 7.461 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0
18~19时 | 0.29 | 8.74 | 8.86 | 8.93 | 7.541 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0
19~20时 | 0.183 | 8.77 | 8.85 | 8.91 | 7.714 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0
20~21时 | 0.135 | 8.75 | 8.83 | 8.9 | 6.753 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0
21~22时 | 0.089 | 8.74 | 8.82 | 8.88 | 4.969 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0
22~23时 | 0.072 | 8.72 | 8.8 | 8.87 | 6.471 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0
23~24时 | 0.045 | 8.69 | 8.78 | 8.84 | 9.474 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0
有效日均值 |  |  | 8.77 |  | 10.535 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0094 |  | 0.056 |  | 1.039
最大值 | 13.973 | 8.83 | 8.88 | 8.94 | 20.865 | 0.201 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0.0003 | 0.461 | 0.006 | 1.397 | 0.02
最小值 | 0 | 8.41 | 8.58 | 8.64 | 4.969 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0
总量 | 49.539 |  |  |  |  | 0.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0.013 |  | 0.065