## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-17 00:00:00 至 2025-09-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 19.052 | 6.841 | 7.006 | 7.089 | 1.295 | 0.051 | 0.03 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.306 | 0.002
01~02时 | 86.843 | 6.82 | 6.869 | 6.924 | 2.734 | 0.237 | 0.035 | 0.003 | 0.017 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 0.107 | 0.009
02~03时 | 93.441 | 6.537 | 6.765 | 7.185 | 1.744 | 0.13 | 0.035 | 0.003 | 0.016 | 0.001 | 0.0017 | 0.0002 | 0.105 | 0.010
03~04时 | 97.48 | 6.55 | 6.691 | 6.847 | 0.083 | 0.008 | 0.035 | 0.003 | 0.014 | 0.001 | 0.0017 | 0.0002 | 0.102 | 0.010
04~05时 | 14.41 | 6.843 | 7.153 | 7.25 | 0.578 | 0.003 | 0.033 | 0 | 0.015 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
05~06时 | 0.985 | 7.046 | 7.085 | 7.113 | 1.408 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0.015 | 0 | 0.023 | 0 | 0.106 | 0
06~07时 | 0.667 | 6.989 | 7.011 | 7.046 | 1.638 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0.016 | 0 | 0.024 | 0 | 0.103 | 0
07~08时 | 24.923 | 6.965 | 7.002 | 7.03 | 2.028 | 0.051 | 0.028 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0.024 | 0.0006 | 0.1 | 0.002
08~09时 | 1.286 | 6.963 | 6.997 | 7.029 | 2.129 | 0.003 | 0.025 | 0 | 0.016 | 0 | 0.019 | 0 | 0.104 | 0
09~10时 | 0.903 | 6.963 | 6.971 | 6.976 | 2.3 | 0.002 | 0.021 | 0 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.109 | 0
10~11时 | 85.52 | 6.43 | 6.692 | 6.988 | 2.226 | 0.188 | 0.02 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.0088 | 0.0006 | 0.107 | 0.009
11~12时 | 74.571 | 6.424 | 6.675 | 6.867 | 2.1 | 0.157 | 0.017 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.0049 | 0.0004 | 0.104 | 0.008
12~13时 | 41.964 | 6.87 | 6.89 | 6.923 | 2.114 | 0.089 | 0.016 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.0044 | 0.0002 | 0.103 | 0.004
13~14时 | 53.892 | 6.882 | 6.932 | 6.969 | 2.137 | 0.115 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0037 | 0.0002 | 0.101 | 0.005
14~15时 | 1.74 | 6.946 | 6.958 | 6.984 | 2.137 | 0.004 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.104 | 0
15~16时 | 1.158 | 6.983 | 6.994 | 7.002 | 2.137 | 0.002 | 0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 0.024 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 1.147 | 6.998 | 7.027 | 7.038 | 6.688 | 0.007 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.018 | 0 | 0.105 | 0
17~18时 | 0.995 | 7.035 | 7.064 | 7.099 | 16.507 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.018 | 0 | 0.01 | 0 | 0.101 | 0
18~19时 | 90.185 | 6.621 | 6.827 | 7.179 | 16.705 | 1.515 | 0.013 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0083 | 0.0007 | 0.104 | 0.009
19~20时 | 77.596 | 6.637 | 6.86 | 7.133 | 17.133 | 1.329 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0055 | 0.0004 | 0.109 | 0.008
20~21时 | 28.257 | 7.104 | 7.133 | 7.226 | 17.966 | 0.499 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0062 | 0.0002 | 0.109 | 0.003
21~22时 | 7.064 | 7.153 | 7.298 | 7.315 | 19.765 | 0.14 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.11 | 0.001
22~23时 | 3.484 | 7.293 | 7.309 | 7.32 | 19.566 | 0.069 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.106 | 0
23~24时 | 3.439 | 7.207 | 7.266 | 7.295 | 19.131 | 0.066 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.1 | 0
有效日均值 |  |  | 6.9786 |  | 6.760 |  | 0.020 |  | 0.015 |  | 0.0105 |  | 0.113
最大值 | 97.48 | 7.293 | 7.309 | 7.32 | 19.765 | 1.515 | 0.035 | 0.003 | 0.018 | 0.001 | 0.024 | 0.0007 | 0.306 | 0.01
最小值 | 0.667 | 6.424 | 6.675 | 6.847 | 0.083 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 811.0146 |  |  |  |  | 4.682 |  | 0.018 |  | 0.012 |  | 0.0041 |  | 0.085